## C302(CO2)
C302 이산화탄소(CO2)::Carbon Dioxide
번호 | 제조사 | 모델명 | 측정범위 | 동작 온도 범위 | 동작 습도 범위
C302-CO2-00 | Winsen | MH-Z19B | 0~2000 ppm 0~5000 ppm 0~10000 ppm | 0~50 ℃ | 0~90 %RH
C302-CO2-01 | Winsen | MH-Z14A | 0~2000 ppm 0~5000 ppm 0~10000 ppm | 0~50 ℃ | 0~90 %RH
C302-CO2-02 |  | MH-410D | 0~2000 ppm 0~6000 ppm 0~1 %Vol 0~3 %Vol 0~5 %Vol | -20~60 ℃ | 0~95 %RH
C302-CO2-03 |  | MH-Z16 | 0~2000 ppm 0~5000 ppm 0~1 %Vol 0~3 %Vol 0~5 %Vol | 0~50 ℃ | 0~95 %RH
C302-CO2-04 |  | MH-Z14 | 0~2000 ppm 0~5000 ppm 0~1 %Vol 0~5 %Vol | 0~50 ℃ | 0~95 %RH
C302-CO2-05 |  | MH711A | 0~2000 ppm 0~6000 ppm 0~1 %Vol 0~3 %Vol 0~5 %Vol 0~10 %Vol 0~30 %Vol | -40~70 ℃ | 0~95 %RH
C302-CO2-06 |  | MG812 | 350~10000 ppm | -20~50 ℃ | 0~95 %RH
C302-CO2-07 |  | MD62 | 0~100 %Vol | -20~50 ℃ | 0~95 %RH
C302-CO2-08 |  | ZG01C | 0~2500 ppm | 0~50 ℃ | 0~95 %RH
C302-CO2-09 | SenseAir | S8 0053 | 400~2000 PPM | 0~50 ℃ | 0~85 %RH
C302-CO2-10 |  | K30 | 0~5000 ppm 0~3 %Vol | 0~50 ℃ | 0~95 %RH
C302-CO2-11 | EXSEN | RX-9 | 400-5000 ppm | -40~60 ℃ | 0~95 %RH
C302-CO2-12 | Cubic | CM1106 | 0~2000 ppm | -10~50 ℃ | 0~95 %RH
C302-CO2-13 |  | CM1107 | 0~5000 ppm | -10~50 ℃ | 0~95 %RH
C302-CO2-14 | hwsensor | MG811 | 0~10000 ppm | -20~50 ℃ | 0~95 %RH
C302-CO2-15 | Telaire | T6700 | 400-5000 ppm | 10~50 ℃ | 0~95 %RH
C302-CO2-16 |  | T6703 / T6703-5k | 0-2000 ppm 0-5000 ppm | -10~60 ℃ | 0~95 %RH
C302-CO2-17 |  | T6713 | 0-5000 ppm | -10~60 ℃ | 0~95 %RH
C302-CO2-18 |  | T6613 | 400~2000 ppm | 0~50 ℃ | 0~95 %RH
C302-CO2-19 |  | T6615-5K | 0~2000 ppm 0~5000 ppm 0~10000 ppm 0~50000 ppm | 0~50 ℃ | 0~95 %RH
C302-CO2-20 | SprintIR® | 6S | 0~5 %Vol 0~20 %Vol 0~100 %Vol | -0~50 °C | 0~95 %RH
C302-CO2-21 |  | W | 0~5 %Vol 0~20 %Vol 0~100 %Vol | -0~50 °C | 0~95 %RH
C302-CO2-22 | INDUSTRIAL SCIENTIFIC | MX6 iBrid 17124975-Q | 0~5 %Vol | -20~50 °C | 0~95 %RH
C302-CO2-23 |  | Ventis Pro 17155304-Q | 0~5 %Vol | -20~50 °C | 0~90 %RH
C302-CO2-24 |  | Ventis Pro 17155304-U | 0~5 %Vol | -20~50 °C | 0~90 %RH
C302-CO2-25 |  | Ventis Pro 17155304-V | 0~5 %Vol | -20~50 °C | 0~90 %RH
C302-CO2-26 |  | Radius BZ1 17156650-Q | 0~5 %Vol | -20~50 °C | 0~90 %RH
C302-CO2-27 | GSS | COZIR LP (저농도) | 0~2000 ppm 0~5000 ppm 0~1 %Vol | 0~50 ℃ | 0~95 %RH
C302-CO2-28 |  | COZIR-A | 0~2000 ppm 0~5000 ppm 0~1 %Vol | 0~50 ℃ | 0~95 %RH
C302-CO2-29 |  | COZIR AX (저농도) | 0~2000 ppm 0~5000 ppm 0~1 %Vol | 0~50 ℃ | 0~95 %RH
C302-CO2-30 |  | ExplorIR-WH (고농도) | 0~5 %Vol 0~20 %Vol 0~100 %Vol | 0~50 ℃ | 0~95 %RH
C302-CO2-31 |  | MinIR/ExplorIR-M | 5~100 %Vol | 0~50 ℃ | 0~95 %RH
C302-CO2-32 |  | ExplorIR-W | 0~20 %Vol | 0~50 ℃ | 0~95 %RH
C302-CO2-33 |  | COZIR-Porbe | 0~5 %Vol 0~20 %Vol 0~60 %Vol 0~100 %Vol | 0~50 ℃ | 0~95 %RH
C302-CO2-34 | Novasis | NG2 Series | 0~1000 ppm 0~2000 ppm 0~5000 ppm 0~1 %Vol 0~5 %Vol 0~10 %Vol 0~25 %Vol 0~100 %Vol | -0~50 °C | 0~95 %RH
C302-CO2-35 | ISweek(OEM) | S509 | 0~5 %Vol | -40~70 °C | 0~95 %RH
C302-CO2-36 | Elektronik | EE893 | 0~2000 ppm 0~5000 ppm 0~10000 ppm | -40~60 °C | 0~95 %RH
C302-CO2-37 | ZyAura | HVAC-ZG09 | 0~10000 ppm | 0~50 °C | 0~95 %RH
C302-CO2-38 |  | HVAC, DCV-ZG07 | 0~3000 ppm 0~10000 ppm | 0~50 °C | 0~95 %RH
C302-CO2-39 |  | ZG01C | 0~3000 ppm 0~5000 ppm | 0~50 °C | 0~95 %RH
C302-CO2-40 | Soha Tech | SH-300-DS | 0~3000 ppm 0~5000 ppm 0~50000 ppm 0~100000 ppm | -10~50 °C | 0~99.5 %RH
C302-CO2-41 |  | SH-300-NDC | 0~3000 ppm 0~5000 ppm 0~10000 ppm | -10~50 °C | 0~99.5 %RH
C302-CO2-42 | AirTest(Senseair) | K30 STA | 0~5000 ppm | 0~50 °C | 0~95 %RH
C302-CO2-43 |  | MisIR | 0~2000 ppm 0~5000 ppm 0~1 %Vol | 0~50 °C | 0~95 %RH
C302-CO2-44 |  | CO2 Engine BLG | 0~30 %Vol | 0~50 °C | 0~95 %RH
C302-CO2-45 | alphasense | IRC-AT | 0~5000 ppm | -20~50 °C | 0~95 %RH
C302-CO2-46 | Apollo | Cirius2 | 0~2000 ppm 0~5000 ppm 0~5 %Vol | 30~50 °C | 0~95 %RH
C302-CO2-47 | Plantower | CO2 | 400~3000 ppm | 0~50 ℃ | 0~85 %RH
C302-CO2-48 | Sensirion | SCD30 | 0~40000 ppm | -20~70 ℃ | 0~100 %RH
C302-CO2-49 | MulticIR | GS302M-SL | 0~5000 ppm | 0~50 ℃ | 0~90 %RH
C302-CO2-50 |  | GS302M-S | 0~5000 ppm | 0~50 ℃ | 0~90 %RH
C302-CO2-51 |  | GS302M-SL-AL | 0~5000 ppm | -10~60 ℃ | 0~95 %RH
C302-CO2-52 |  | GS302M-DL-AL | 400~4000 ppm | -20~70 ℃ | 0~93 %RH
C302-CO2-53 |  | GS100 | 0~50000 ppm | -5~45 °C | 0~80 %RH
C302-CO2-54 | RAE | 051-0011-000 | 0~50000 ppm | -20~50 °C | 5~95 %RH
C302-CO2-55 |  | C03-0961-000 | 0~50000 ppm | -20~50 °C | 0~90 %RH
C302-CO2-56 | Shenex | SHS-CO2-2K | 0~2000 ppm | -10~60 °C | 0~95 %RH
C302-CO2-57 |  | ShA-CO2-4K | 0~2000 ppm | -10~55 °C | 0~95 %RH
C302-CO2-58 | ATI | 00-1886 | 0~1 %Vol | -30~60 °C | 20~98 %RH
C302-CO2-59 | SGX Sensortech | DS-0229-INIR | 0~5 %Vol | -40~75 °C | 0~99 %RH
C302-CO2-60 |  | IR11BD | 0~5 %Vol | -20~55 °C | 0~95 %RH
C302-CO2-61 |  | IR11BR | 0~100 %Vol | -20~55 °C | 0~95 %RH
C302-CO2-62 |  | IR11EJ | 0~5 %Vol | -20~55 °C | 0~95 %RH
C302-CO2-63 |  | IR11EM | 0~5 %Vol | -20~55 °C | 0~95 %RH
C302-CO2-64 |  | IR11GM | 0~5 %Vol | -20~55 °C | 0~95 %RH
C302-CO2-65 |  | IR11GM_1 | 0~5 %Vol | -20~55 °C | 0~95 %RH
C302-CO2-66 |  | IR15TT | 0~5 %Vol | -20~55 °C | 0~95 %RH
C302-CO2-67 |  | IR15TT-M | 0~5 %Vol | -20~55 °C | 0~95 %RH
C302-CO2-68 |  | IR15TT-R | 0~100 %Vol | -20~55 °C | 0~95 %RH
C302-CO2-69 |  | IR21BD | 0~5 %Vol | -20~60 °C | 0~95 %RH
C302-CO2-70 |  | IR21EJ | 0~5 %Vol | -20~60 °C | 0~95 %RH
C302-CO2-71 |  | IR21EM | 0~5 %Vol | -20~60 °C | 0~95 %RH
C302-CO2-72 |  | IR21GJ | 0~5 %Vol | -20~60 °C | 0~95 %RH
C302-CO2-73 |  | IR21GM | 0~5 %Vol | -20~60 °C | 0~95 %RH
C302-CO2-74 |  | IR25TT | 0~2 %Vol | -20~60 °C | 0~95 %RH
C302-CO2-75 |  | IR601/3 | 0~5 %Vol | -20~60 °C | 0~95 %RH
C302-CO2-76 |  | IR601/1 | 0~5 %Vol | -20~60 °C | 0~95 %RH
C302-CO2-77 |  | IR601/2 | 0~5 %Vol | -20~60 °C | 0~95 %RH
C302-CO2-78 |  | IR31BC | 0~5 %Vol | -20~55 °C | 0~95 %RH
C302-CO2-79 |  | IR31CE | 0~5 %Vol | -20~55 °C | 0~95 %RH
C302-CO2-80 |  | IR31SE | 0~5 %Vol | -20~55 °C | 0~95 %RH
C302-CO2-81 | Seeed studio | Grove - CO2 (MH-Z16) | 0~5000 ppm | 0~50 ℃ | 0~95 %RH
C302-CO2-82 |  | Grove (SCD30) | 0~40000 ppm | 0~50 ℃ | 0~95 %RH
C302-CO2-83 | Trueyes | TG100 | 0~10000 ppm | 0~50 °C | 0~95 %RH
C302-CO2-84 |  | TG100-R | 0~10000 ppm | -20~50 °C | 0~95 %RH
C302-CO2-85 |  | TG100-R2 | 0~10000 ppm | -25~50 °C | 0~95 %RH
C302-CO2-86 |  | TG100-R3 | 0~10000 ppm | -35~50 °C | 0~95 %RH
C302-CO2-87 | ASAIR | CS101 | 0~2000 ppm 0~5000 ppm | -10~50 °C | 0~90 %RH
C404- C3H8-09 | Atex | P4A-V | 0~100 %LEL 0~100 %Vol 0~5000 ppm | -40~60 °C | 0~95 %RH