## C303포름알데히드
C303 포름알데히드(HCHO/CH2O)::Formaldehyde
번호 | 제조사 | 모델명 | 측정범위 | 해상도 | 동작 온도 범위 | 동작 습도 범위
C303-HCHO-00 | Winsen | ZE08-CH2O | 0~5 ppm | 0.01 ppm | 0~55 °C | 15~90 %RH
C303-HCHO-01 | Winsen | ZE07-CH2O | 0~5 ppm | 0.01 ppm | 0~50 °C | 15~90 %RH
C303-HCHO-02 | Winsen | ME3-CH2O | 0~10 ppm | 0.1 ppm | -20~50 °C | 15~90 %RH
C303-HCHO-03 | DFRobot | SEN0231 | 0~5 ppm | 0.01 ppm | 0~50 °C | 15~95 %RH
C303-HCHO-04 | Cubic | CB-HCHO | 0~3 ppm | 0.01 ppm | 10~40 °C | 0~95 %RH
C303-HCHO-05 | Dart | WZ-S | 0~2 ppm | 0.001 ppm | -20~50 °C | 10~90 %RH
C303-HCHO-06 |  | 2-FE5 | 0~5 ppm | 0.02 ppm | -10~40 °C | 15~90 %RH
C303-HCHO-07 | Fosensor | FS00501 | 0~3 ppm | 0.01 ppm | -10~50 °C | 15~90 %RH
C303-HCHO-08 | Honeywell | C03-0982-000 | 0~10 ppm | 0.01 ppm | -20~50 °C | 15~90 %RH
C303-HCHO-09 | TZT | Air Quality Module | 0~3.00 mg/m3 | 0.01 mg/m3 | 0~50 °C | 15~90 %RH
C303-HCHO-10 | MulticIR | GS402M-S | 0~2 ppm | 0.01 ppm | 0~55 °C | 15~90 %RH
C303-HCHO-11 |  | GS202M | 0~1 mg/m3 | 0.01 mg/m3 | -10~50 °C | 0~95 %RH
C303-HCHO-12 | Nemoto | NE4-HCHO | 0~50 ppm | 0.1 ppm | -20~50 °C | 10~90 %RH
C303-HCHO-13 | EC sense | TB600B-WQ-HCHO | 0~1 ppm | 0.01 ppm | -20~55 °C | 10~90 %RH
C303-HCHO-14 | Plantower | DS-HCHO | 0~2.5 mg/m3 | 0.01 mg/m3 | 0~55 °C | 0~90 %RH
C303-HCHO-15 |  | PMS5003ST | 0~1 mg/m3 | 0.01 mg/m3 | 0~55 °C | 0~99 %RH
C303-HCHO-16 | ATI | 00-1040 | 0~20 ppm | 0.01 ppm | -30~60 °C | 20~98 %RH
C303-HCHO-17 |  | 00-1349 | 0~1000 ppm | 1 ppm | -30~60 °C | 20~98 %RH
C303-HCHO-18 | Minqin Electronics | SSGSM-HCHO | 0~1 ppm | 0.01 ppm | -10~45 °C | 15~95 %RH
C303-HCHO-19 | SENKO | SS21F8 | 0~1000 ppm | 0.01 ppm | -20~50 °C | 15~90 %RH
C303-HCHO-20 | Macen | Air Detector | 0~1.999 mg/m3 | 0.01 mg/m3 | -10~45 °C | 20~85 %RH
C303-HCHO-21 | OEM | MK-HCHO | 0~1.5 mg/m3 | 0.01 mg/m3 | 0~50 °C | 15~90 %RH