## C305 방사선(감마)
C305 방사선(감마)
번호 | 제조사 | 모델명 | 측정범위 | 민감도 | 동작 온도 범위 | 동작 습도 범위
C305-RN-00 | FTLab | GDK101 | 0.01~99.99μSv/h | 12 cpm/μSv/h | -10~65°C | 0~65 %RH
C305-RN-01 | FTLab | RD200M | 0.2~99.9 pCi/l | 0.5 cpm/pCi/l | 10~40°C | 0~80 %RH
C305-RN-02 |  | RD220M | 0.1~3.700 Bq/m³ 0.1~9.450 Bq/m³ | 0.81 cph/Bq/m³ (30cph/pCi/l) | 10~40°C | 0~80 %RH
C305-RN-03 |  | RS9A | 0.2~99.9 pCi/l (3,700Bq/㎥) | 0.3 cpm/pCi/l | 10~40°C | 0~80 %RH
C305-RN-04 | TEVISO | RN53 | 200µs (Low/High/Low) | 150 cph/1000Bq/m3 | -20~60°C | 0~65 %RH
C305-RN-05 |  | BG51 | 0.1 µSv/h ~ 100 mSv/h | 5 cpm/µSv/h | -30~60°C | 0~65 %RH
C305-RN-06 |  | AL53 | 0.1 µSv/h ~ 100 mSv/h | 5 cpm/µSv/h | -30~60°C | 0~65 %RH
C305-RN-07 | Euro-Gas | radon ss sensor 1750 pci/l | 0.12~1750 pCi/l 0~65,000 Bq/m3 | 0.03 cpm/(pCi/l) 1.8 cph(pCi/l) 30 Bq/m3 | -30~60°C | 0~65 %RH
C305-RN-08 | GAMMADATA | Robin-300860 | 0~4000 Bq/m3 0~100,000 Bq/m3 |  | 0~60°C | 0~95 %RH
C305-RN-09 |  | Robin2 | 0 – 100,000 Bq/m³ |  | 0~60°C | 0~95 %RH
C305-RN-10 | OEM | SBM-20 Geiger Tube (ref : J305ß) | 0~30000 cpm 0~18 cps/mR/h 0~1080 cpm/m/h 0~123.147 cpm/µSv/h | 65 cps/(µR/s) 108 cpm/(µSv/h) | -20~60°C
C305-RN-11 | OEM | J305β Geiger Tube (ref : J305ß) | 0~30000 cpm 0~18 cps/mR/h 0~1080 cpm/m/h 0~123.147 cpm/µSv/h | 65 cps/(µR/s) 108 cpm/(µSv/h) | -20~60°C
C305-RN-12 | OEM | Radiation Detector system (ref : J305ß) | 0~30000 cpm 0~18 cps/mR/h 0~1080 cpm/m/h 0~123.147 cpm/µSv/h | 65 cps/(µR/s) 108 cpm/(µSv/h) | -20~60°C
C305-RN-13 | TESLA | TSRS/TSRS2 | 100,000 Bq/m3 | 0,25 imp/hod/Bq.m-3 | -20~60°C | 10~90 %RH
C305-RN-14 |  | TSR4M/TSR4DM | 100,000 Bq/m3 | 0,25 imp/hod/Bq.m-3 | -20~60°C | 10~90 %RH
C305-RN-15 |  | TSR4S | 100,000 Bq/m3 | 0,25 imp/hod/Bq.m-3 | -20~60°C | 10~90 %RH