## C401 오존
C401 오존(O3)::Ozone
| 번호 | 제조사 | 모델명 | 측정범위 | 해상도 | 동작 온도 범위 | 동작 습도 범위
| C401-O3-00 | Winsen | MQ131(Low) | 10~1000 ppb | Rs(in 200ppb O3)/Rs(in air)≥2 | 20 °c ± 2 °c | 55% ± 5 %RH
| C401-O3-01 | Winsen | MQ131(High) | 10~1000 ppm | Rs(in 200ppm O3)/Rs(in air)≥2 | 20 °c ± 2 °c | 55% ± 5 %RH
| C401-O3-02 |  | ZE03-O3 | 0~20 ppm | 0.1 ppm | -20~50 °C | 15~90 %RH
| C401-O3-03 |  | ZE25-O3 | 0~10 ppm | 0.01 ppm | -10~55 °C | 15~90 %RH
| C401-O3-04 |  | ZE14-O3 | 0~10 ppm 0~100 ppm | 0.01 ppm 0.1 ppm | -20~65 °C | 15~90 %RH
| C401-O3-05 |  | ME3-O3 | 0~20 ppm | 0.2 ppm | -20~50 °C | 15~90 %RH
| C401-O3-06 | Calibration Tech | GG-O3-A | 0~1 ppm | 0.1 ppm | -18~49 °C | 5~100 %RH
| C401-O3-07 | Alphasense | O3-B4-1 | 0~5 ppm | 5 ppb | -20~50 °C | 15~85 %RH
| C401-O3-08 |  | OX-A421 | 0~20 ppm | 0.1 ppm | -20~50 °C | 15~90 %RH
s | C401-O3-09 | SGX Sensortech | MiCS-2614 | 10~1000 ppm | 50 ppb | -34~70 °C | 5~95 %RH
| C401-O3-10 | City Technology (Sensoric) | O3 3E 1 | 0~1 ppm | 0.02 ppm | -20~40 °C | 15~90 %RH
| C401-O3-11 |  | O3 3E 1F | 0~1 ppm | 0.03 ppm | -20~40 °C | 15~90 %RH
| C401-O3-12 | BW Technologies | SR-G04 | 0~1 ppm | 0.01 ppm | -20~50 °C | 15~85 %RH
| C401-O3-13 | SPEC sensor | DGS-03 968-042 | 0~5 ppm | 20 ppb | -20~40 °C | 15~90 %RH
| C401-O3-14 |  | 3SP-O3-20 (100401) | 0~20 pppm | 20 ppb | -20~40 °C | 0~100 %RH
| C401-O3-15 |  | 110-407 3SP_O3_5-C | 0~5 ppm | 20 ppb | -30~50 °C | 0~100 %RH
| C401-O3-16 |  | 110-406 3SP_O3_5-P | 0~5 ppm | 20 ppb | -20~40 °C | 15~95 %RH
| C401-O3-17 |  | 968-042 O3(P type) w/t | 0~5 ppm | 20 ppb | -20~40 °C | 15~95 %RH
| C401-O3-18 |  | 968-046 O3(P type) w/t | 0~20 ppm | 0.1 ppm | -20~40 °C | 15~95 %RH
| C401-O3-19 | ATI | 00-1008 | 0~2 ppm | 0.01 ppm | -25~55 °C | 0~95 %RH
| C401-O3-20 |  | 00-1009 | 0~20 ppm | 0.1 ppm | -25~55 °C | 0~95 %RH
| C401-O3-21 |  | 00-1358 | 0~1000 ppm | 1 ppm | -25~55 °C | 0~95 %RH
| C401-O3-22 |  | 00-1163 | 0~1000 ppb | 1 ppb | -25~55 °C | 0~95 %RH
| C401-O3-23 |  | 00-1101 | 0~20 ppm | 0.1 ppm | -25~55 °C | 0~95 %RH
| C401-O3-24 |  | 00-1097 | 0~2 ppm | 0.01 ppm | -25~55 °C | 0~95 %RH
| C401-O3-25 | Aeroqual | Ozone (O3) OZL | 0~0.5 ppm | 0.001 ppm | 0~40 °C | 10~90 %RH
| C401-O3-26 |  | Ozone (O3) OZU | 0~0.15 ppm | 0.001 ppm | 0~40 °C | 10~90 %RH
| C401-O3-27 |  | Ozone (O3) EOZ | 0~10 ppm | 0.01 ppm | 0~40 °C | 10~90 %RH
| C401-O3-28 |  | Ozone (O3) OZS | 0~0.05 ppm | 0.001 ppm | 0~40 °C | 10~90 %RH
| C401-O3-29 | Eco Sensors | SM-EC | 0~20 ppm 0~50 ppm | 0.01 ppm | 1~35 °C | 0~85 %RH
| C401-O3-30 |  | SM-3 | 0~0.1 ppm 0~1.0 ppm 0~10 ppm | 0.01 ppm | 1~35 °C | 0~85 %RH
| C401-O3-31 |  | SM-7 SM-EC | 0~20 ppm 0~50 ppm | 0.01 ppm | 1~35 °C | 0~85 %RH
| C401-O3-32 |  | SM-5 | 0~0.1 ppm | 0.01 ppm | 1~35 °C | 0~85 %RH