## C403 이산화질소
C403 이산화질소(NO2)::Nitrogen dioxide
번호 | 제조사 | 모델명 | 가스종류 | 측정범위 | 동작 온도 범위 | 동작 습도 범위
C403-NO2-00 | SGX Sensortech | MICS-4514 | 이산화질소(NO2) | 0.05~10ppm | -30~80 °C | 5~95 %RH
|  |  | 일산화탄소(CO) | 1~1000ppm | -30~80 °C | 5~95 %RH
|  |  | 에탄올(C2H6OH) | 10~500 ppm | -30~80 °C | 5~95 %RH
|  |  | 수소(H2) | 1~1000 ppm | -30~80 °C | 5~95 %RH
|  |  | 암모니아(NH3) | 1~500ppm | -30~80 °C | 5~95 %RH
|  |  | 메탄(CH4) | >1000 ppm | -30~80 °C | 5~95 %RH
번호 | 제조사 | 모델명 | 측정범위 | 해상도 | 동작 온도 범위 | 동작 습도 범위
C403-NO2-01 | SGX Sensortech | MICS-2714 | 0.05~10 ppm | Rs at 0.25 ppm | -30~85 °C | 5~95 %RH
C403-NO2-02 |  | MICS-6814 | 0.05~10 ppm | Rs at 0.25 ppm | -30~85 °C | 5~95 %RH
C403-NO2-03 |  | SGX EC4 20 NO2 | 0~20 ppm | 0.1 ppm | -20~50 °C | 15~90 %RH
C403-NO2-04 | Honeywell | 4NO2-20 | 0~20 ppm | 0.1 ppm | -20~50 °C | 15~90 %RH
C403-NO2-05 | ATI | 00-1883 / 00-1022 | 0~20 ppm | 0.1 ppm | -30~60 °C | 20~98 %RH
C403-NO2-06 | Winsen | ZE03 | 0~20 ppm | 0.1 ppm | -20~50 °C | 15~90 %RH
C403-NO2-07 |  | ME3-NO2 | 0~20 ppm | 0.1 ppm | -20~50 °C | 15~90 %RH
C403-NO2-08 | Alpha Sense | NO2-B43F | 0~20 ppm | 0.1 ppm | -30~40 °C | 15~85 %RH
C403-NO2-09 |  | NO2-A43F | 0~20 ppm | 0.1 ppm | -20~50 °C | 20~98 %RH
C403-NO2-10 | Spec Sensor | DGS-NO2 968-043 | 0~5 ppm | 20 ppb | -20~40 °C | 15~90 %RH
C403-NO2-11 |  | ULPSM NO2 968-047 | 0~5 ppm | 0.1 ppm | -40~50 °C | 0~100 %RH
C403-NO2-12 |  | RESP_IRR_20 | 0~20 ppm | 20 ppb | -10~40 °C | 0~100 %RH
C403-NO2-13 |  | 110-507 3SP_NO2_5F_P | 0~5 ppm | 20 ppb | -40~50 °C | 0~95 %RH
C403-NO2-14 |  | 110-508 3SP_NO2_5F C | 0~5 ppm | 20 ppb | -40~50 °C | 0~95 %RH
C403-NO2-15 |  | 968-047 NO2(P type) w/t | 0~20 ppm | 0.1 ppm | -40~50 °C | 15~95 %RH
C403-NO2-16 |  | 968-043 NO2(P type) w/t | 0~5 ppm | 20 ppb | -20~40 °C | 15~95 %RH
C403-NO2-17 |  | 968-004 NO2(P type) w/t | 0~20 ppm | 0.1 ppm | -40~50 °C | 0~100 %RH
C403-NO2-18 | NEMOTO | NAP-550 | 0~30 ppm | 2 ppm | -20~50 °C | 15~90 %RH
C403-NO2-19 |  | NAP-552 | 0~30 ppm | 2 ppm | -20~50 °C | 15~90 %RH
C403-NO2-20 |  | NE-NO2 | 0~20 ppm | 0.1 ppm | -20~50 °C | 15~90 %RH
C403-NO2-21 |  | NE4-NO2 | 0~20 ppm | 0.1 ppm | -20~50 °C | 15~90 %RH
C403-NO2-22 | Novasis | NG2 Series | 0~100 ppm 0~2000 ppm | 1 ppm 1 ppm | 0~50 °C | 0 ~ 95 %RH
C403-NO2-23 | RAE | C03-0975-000 | 0~20 ppm | 0.1 ppm | -30~60 °C | 20~98 %RH
C403-NO2-24 |  | 170-0096-000 | 0~50 ppm | 0.1 ppm | -20~40 °C | 15~90 %RH
C403-NO2-25 | INDUSTRIAL SCIENTIFIC | Ventis Pro 17155306-4 | 0~150 ppm | 1 ppm | -20~50 °C | 15~95 %RH
C403-NO2-26 |  | Ventis MX4 17134503 | 0~150 ppm | 0.1 ppm | -20~50 °C | 15~95 %RH
C403-NO2-27 |  | MX6 iBrid 17124975-4 | 0~150 ppm | 1 ppm | -20~55 °C | 15~90 %RH
C403-NO2-28 |  | Tango TX1 17155162 | 0~150 ppm | 1 ppm | -40~50 °C | 15~95 %RH
C403-NO2-29 |  | GasBadge Pro 17124983-4 | 0~150 ppm | 1 ppm | -20~50 °C | 15~90 %RH
C403-NO2-30 |  | Radius BZ1 17156650-4 | 0~150 ppm | 1 ppm | -20~55 °C | 15~90 %RH
C403-NO2-31 |  | Radius BZ1 18109475 | 0~150 ppm | 1 ppm | -20~55 °C | 15~90 %RH
C403-NO2-32 | DD Scientific | GS+4NO2 | 0~30 ppm | 0.1 ppm | -30~50 °C | 15~90 %RH
C403-NO2-33 |  | S+42NO2 | 0~20 ppm | 0.1 ppm | -30~50 °C | 15~90 %RH
C403-NO2-34 | City Technology (Sensoric) | NO2 3E 50 | 0.3~50 ppm | 0.01 mA | -20~40 °C | 15~90 %RH
C403-NO2-35 |  | 75-224103230659 | 0.3~50 ppm | 0.01 mA | -20~40 °C | 15~90 %RH
C403-NO2-36 | Mikroe | MIKROE-3098 | 0~20 ppm | 0.1 ppm | -20~40 °C | 0~100 %RH
C403-NO2-37 |  | MIKROE-3700 | 0~10 ppm | 0.1 ppm | -30~85 °C | 5~95 %RH
C403-NO2-38 | Honeywell | E3NO2 1309A0037 | 0~10 ppm | 0.1 ppm | -40~50 °C | 0~95 %RH
C403-NO2-39 | ATI | 00-1022 | 0~20 ppm | 0.1 ppm | -25~55 °C | 0~95 %RH
C403-NO2-40 |  | 00-0094 | 0~20 ppm | 0.1 ppm | -30~55 °C | 0~95 %RH
C403-NO2-41 |  | 00-0237 | 0~20 ppm | 0.1 ppm | -30~55 °C | 0~95 %RH
C403-NO2-42 |  | 00-0238 | 0~20 ppm | 0.1 ppm | -30~55 °C | 0~95 %RH
C403-NO2-43 |  | 00-0276 | 0~20 ppm | 0.1 ppm | -30~55 °C | 0~95 %RH
C403-NO2-44 |  | 00-0112 | 0~20 ppm | 0.1 ppm | -25~55 °C | 0~95 %RH
C403-NO2-45 | BW Technologies | PS-RD04 | 0~100 ppm | 1 ppm | -20~50 °C | 15~90 %RH
C403-NO2-46 |  | Solo Replacement NO2 | 0~100 ppm | 1 ppm | -60~40 °C | 0~95 %RH
C403-NO2-47 | Aeroqual | Sensor Head | 0~1 ppm | 0.001 ppm | 0~40 °C | 10~90 %RH