## C404 6814
C404 멀티센서:CO/NO2/C2H6OH/H2/NH3/CH4/C3H8/C4H10
번호 | 제조사 | 모델명 |  | 측정범위 | 동작 온도 범위 | 동작 습도 범위
C404-CO-00 | SGX Sensortech | GROVE MICS-6814 (CJMCU-6814) | 일산화탄소(CO) | 1~1000 ppm | -30~85 °C | 5~95 %RH
C404-NO2-00 |  |  | 이산화질소(NO2) | 0.05~10 ppm
C404-C2H6OH-00 |  |  | 에탄올(C2H6OH) | 10~500 ppm
C404-H2-00 |  |  | 수소(H2) | 1~1000 ppm
C404-NH3-00 |  |  | 암모니아(NH3) | 1~500 ppm
C404-CH4-00 |  |  | 메탄(CH4) | >1000 ppm
C404-C3H8-00 |  |  | 프로판(C3H8) | >1000 ppm
C404-C4H10-00 |  |  | 이소부탄(C4H10) | >1000 ppm
1 암모니아(NH3)
번호 | 제조사 | 모델명 | 측정범위 | 해상도 | 동작 온도 범위 | 동작 습도 범위
C404-NH3-01 | SGX Sensortech | MiCS-4514 | 1~500 ppm |  | -30~85 °C | 5~95 %RH
C404-NH3-02 | SGX Sensortech | MiCS-5524 | 1~500 ppm |  | -30~85 °C | 5~95 %RH
C404-NH3-03 |  | MiCS-5914 | 1~500 ppm |  | -30~85 °C | 5~95 %RH
C404-NH3-04 |  | SGX-7NH3-100 | 0~100 ppm | 1 ppm | -40~50 °C | 15~90 %RH
C404-NH3-05 |  | SGX-7NH3-1000 | 0~1000 ppm | 5 ppm | -40~50 °C | 15~90 %RH
C404-NH3-06 |  | SGX-4NH3-100 | 0~100 ppm | 1 ppm | -40~50 °C | 15~90 %RH
C404-NH3-07 |  | SGX-4NH3-300 | 0~300 ppm | 2 ppm | -40~50 °C | 15~90 %RH
C404-NH3-08 |  | SGX-4NH3-1000 | 0~1000 ppm | 5 ppm | -40~50 °C | 15~90 %RH
C404-NH3-09 | Winsen | ZE03-NH3 | 0~20 ppm |  | -20~50 °C | 15~90 %RH
C404-NH3-10 |  | ME3-NH3 | 0~20 ppm | 0.5 ppm | -20~50 °C | 15~90 %RH
C404-NH3-11 | Shenex | 4NH3-100 | 0~100 ppm | 0.5 ppm | -20~40 °C | 15~90 %RH
C404-NH3-12 |  | 7NH3-100 | 0~100 ppm | 0.1 ppm | -20~40 °C | 15~90 %RH
C404-NH3-13 | RAE System | C03-0950-000 | 0~100 ppm | 1 ppm | -20~40 °C | 15~90 %RH
C404-NH3-14 |  | 170-0095-000 | 0~100 ppm | 1 ppm | -20~40 °C | 15~90 %RH
C404-NH3-15 | Nemoto | NE4-NH3 | 0~100 ppm | 3 ppm | -40~50 °C | 15~90 %RH
C404-NH3-16 |  | NE4-NH3-1000 | 0~1000 ppm | 15 ppm | -40~50 °C | 15~90 %RH
C404-NH3-17 |  | NE4-NH3-5000 | 0~5000 ppm | 30 ppm | -40~50 °C | 15~90 %RH
C404-NH3-18 |  | NCP-180-N | 0~100 %LEL | 10% LEL | -20~60 °C | 0~90 %RH
C404-NH3-19 |  | NCP-180SN | 0~50 %LEL | 10% LEL | -20~60 °C | 0~90 %RH
C404-NH3-20 | City Technology (Sensoric) | NH3 3E 100 (75-184593230659) | 0~100 ppm | 0.01 mA | -20~40 °C | 15~90 %RH
C404-NH3-21 |  | NH3 3E 100 SE | 0~100 ppm | 1 ppm | -20~40 °C | 15~90 %RH
C404-NH3-22 |  | NH3 3E 1000 | 0~1000 ppm | < 15 ppb | -40~40 °C | 15~90 %RH
C404-NH3-23 |  | NH3 3E 1000 SE | 0~1000 ppm | < 15 ppm | -40~40 °C | 15~90 %RH
C404-NH3-24 |  | NH3 3E 500 SE | 0~500 ppm | 35nA/ppm | -20~40 °C | 15~90 %RH
C404-NH3-25 |  | NH3 3E 5000 SE | 0~5000 ppm | < 20 ppm | -20~40 °C | 15~90 %RH
C404-NH3-26 | INDUSTRIAL SCIENTIFIC | MX6 iBrid 17124975-6 | 0~500 ppm | 1 ppm | -20~40 °C | 15~90 %RH
C404-NH3-27 |  | Ventis Pro 17155306-6 | 0~500 ppm | 1 ppm | -20~40 °C | 15~90 %RH
C404-NH3-28 |  | GasBadge Pro 17124983-6 | 0~500 ppm | 1 ppm | -20~40 °C | 15~90 %RH
C404-NH3-29 |  | Radius BZ1 17156650-6 | 0~500 ppm | 1 ppm | -20~55 °C | 15~90 %RH
C404-NH3-30 | MoreSunsDIY | GS+4NH3-1000 | 0~1000 ppm | 5 ppm | -40~50 °C | 15~90 %RH
C404-NH3-31 | ATI | 00-1010 | 0~200 ppm | 1 ppm | -30~60 °C | 20~98 %RH
C404-NH3-32 |  | 00-1011 | 0~1000 ppm | 1 ppm | -30~60 °C | 20~98 %RH
C404-NH3-33 |  | 00-0378 | 0~100 ppm | 1% | -30~55 °C | 0~95 %RH
C404-NH3-34 |  | 00-0222 | 0~100 ppm | 1% | -30~55 °C | 0~95 %RH
C404-NH3-35 |  | 00-0221 | 0~100 ppm | 1% | -30~55 °C | 0~95 %RH
C404-NH3-36 |  | 00-0379 | 0~1000 ppm | 1% | -30~55 °C | 0~95 %RH
C404-NH3-37 |  | 00-0267 | 0~100 ppm | 1% | -30~55 °C | 0~95 %RH
C404-NH3-38 |  | 00-1396 | 0~1000 ppm | 1 ppm | -25~55 °C | 0~95 %RH
C404-NH3-39 |  | 00-0085 | 0~1000 ppm | 1 ppm | -25~55 °C | 0~95 %RH
C404-NH3-40 |  | 00-0103 | 0~1000 ppm | 1 ppm | -25~55 °C | 0~95 %RH
C404-NH3-41 | Aeroqual | Sensor Head(NH) | 0~1000 ppm | 1 ppm | 0~40 °C | 10~95 %RH
C404-NH3-42 |  | Sensor Head(ENG) | 0~100 ppm | 1 ppm | 0~40 °C | 10~95 %RH
C404-NH3-43 | BW Technologies | BW Solo replacement | 0~100 ppm | 1% | -60~40 °C | 0~95 %RH
C404-NH3-44 |  | BW Solo replacement(Ext) | 0~1000 ppm | 1% | -60~40 °C | 0~95 %RH
C404-NH3-45 |  | SR-A04 | 0~100 ppm | 1% | -20~50 °C | 15~95 %RH
C404-NH3-46 | Honeywell | C03-0950-000 | 0~100 ppm | 1 ppm | -20~40 °C | 15~90 %RH
C404-NH3-47 |  | 170-0095-000 | 0~100 ppm | 1 ppm | -20~40 °C | 15~90 %RH
C404-NH3-48 |  | C03-0906-000 | 0~500 ppm | 1 ppm | -20~50 °C | 15~90 %RH
C404-NH3-49 | DD scientific | GS+7NH3-1000 | 0~1000 ppm | 5 ppm | -40~50 °C | 15~90 %RH
C404-NH3-50 |  | GS+7NH3-100 | 0~100 ppm | 1 ppm | -40~50 °C | 15~90 %RH
C404-NH3-51 |  | GS+4NH3-300 | 0~300 ppm | 2 ppm | -40~50 °C | 15~90 %RH
C404-NH3-52 |  | GS+4NH3-100 | 0~100 ppm | 1 ppm | -40~50 °C | 15~90 %RH
C404-NH3-53 |  | GS+4NH3-100 (100ppm) | 0~100 ppm | 1 ppm | -40~50 °C | 15~90 %RH
C404-NH3-54 | Figaro | TGS826 | 30~300 ppm | 0.55(change ratio of Rs) | 20±2 ̊C | 65±5% RH
C404-NH3-55 | Draeger | XXS Ammonia (NH3) | 0~300 ppm | 1 ppm | -40~50 °C | 15~90 %RH
C404-NH3-56 | RKI Instruments | GX-6000(ESS-B332-NH3) | 0~400 ppm | 0.5 ppm | -20~50 °C | 0~90 %RH
C404-NH3-57 | Shenex | 4NH3-100 Sensor | 0~100 ppm | 0.5 ppm | -20~40 °C | 15~90 %RH
C404-NH3-58 | Shenex | 7NH3-100 Sensor | 0~100 ppm | 0.1 ppm | -20~40 °C | 15~90 %RH
C404-NH3-59 | Hanwei | MQ-137 | 5~500 ppm | Rs(in air)/Rs (50ppmNH3 )≥2 | 20℃±2℃ | 55%±5 %RH
2 메탄(CH4)
번호 | 제조사 | 모델명 | 측정범위 | 해상도 | 동작 온도 범위 | 동작 습도 범위
C404-CH4-01 | SGX Sensortech | MiCS-4514 | >1000 ppm |  | -30~85 °C | 5~95 %RH
C404-CH4-02 |  | MiCS-5524 | >1000 ppm |  | -30~85 °C | 5~95 %RH
C404-CH4-03 | Winsen | MH-440D | 0~5 %Vol 0~100 %Vol | 0.05 %Vol 0.1 %Vol | 0 ~ 50 °C | 0~95% RH
C404-CH4-04 | Novasis | NG2 Series | 0~2000 ppm 0~4000 ppm 0~100 %LEL 0~100 %Vol | 5 ppm 5 ppm | -0~50 °C | 0~95 %RH
C404-CH4-05 | MulticIR | GS201M | 0~15000 ppm | 1 ppm | -10 ~ 50 °C | 0~90% RH
C404-CH4-06 |  | GS201M-SL | 0~20 %LEL |  | -10 ~ 50 °C | 0~90% RH
C404-CH4-07 |  | GS206M-SL | 0~2500 ppm |  | -10 ~ 50 °C | 0~95% RH
C404-CH4-08 |  | GS100 | 0~40000 ppm | 1 ppm | -5 ~ 45 °C | 0~80% RH
C404-CH4-09 | Nemoto | NAP-55A | 0.05~2.5 %Vol |  | -10~50 °C | 0~95 %RH
C404-CH4-10 |  | NAP-56A | 0.05~2.5 %Vol |  | -10~50 °C | 0~95 %RH
C404-CH4-11 |  | NAP-50A | 0.05~2.5 %Vol |  | -10~50 °C | 0~95 %RH
C404-CH4-12 |  | NAP-50AF | 0.05~2.5 %Vol |  | -10~50 °C | 0~95 %RH
C404-CH4-13 |  | NAP-100AM | 1~50 %LEL |  | -10~50 °C | 0~95 %RH
C404-CH4-14 |  | NAP-100AC | 3~100 %LEL |  | -10~50 °C | 0~95 %RH
C404-CH4-15 |  | NAP-100AD | 1~50 %LEL |  | 260 °C | 0~95 %RH
C404-CH4-16 |  | NAP-100ADP | 1~50 %LEL |  | 260 °C | 0~95 %RH
C404-CH4-17 | ATI | 00-1883 | 0~50 %Vol | 0.1 %Vol | -30~60 °C | 20~98 %RH
C404-CH4-18 | INDUSTRIAL SCIENTIFIC | MX6 17124975-M | 0~5 %Vol | 0.01 % LEL | -20~50 °C | 0~95 %RH
C404-CH4-19 |  | MX6 17124975-N | 0~100 %Vol | 1 % LEL | -20~50 °C | 0~95 %RH
C404-CH4-20 |  | MX6 17124975-S | 0~100 %LEL | 1 % LEL | -20~50 °C | 0~95 %RH
C404-CH4-21 |  | Ventis MX4 17134495 | 0~5 %Vol | 0.01 %Vol | -20~50 °C | 15~95 %RH
C404-CH4-22 | RKI Instruments | GX-6000 (DES-3311-3) | 0 - 100% LEL 0 - 100% Vol. | 1% LEL 0.5% Vol. | -20~50 °C | 0~95 %RH
C404-CH4-23 | Winsen | MC105 | 0~100 %LEL | 20~50 mV(1%) | -40~70 °C | 0~95 %RH
C404-CH4-24 |  | MC114/MC114C | 0~100 %LEL | 15~35 mV(1%) | -40~70 °C | 0~95 %RH
C404-CH4-25 |  | MC113 | 0~100 %LEL | 30~60 mV(1%) | -40~70 °C | 0~95 %RH
C404-CH4-26 |  | MP-5 | 300~10000 ppm | Ro(in air)/ Rs(5000ppm CH4)≥5 | 20℃±2 ℃ | 55+/-5 %RH
C404-CH4-27 |  | MP-4 | 300~10000 ppm | Ro(in air)/ Rs(5000ppm CH4)≥5 | 20℃±2 ℃ | 55+/-5 %RH
C404-CH4-28 |  | MD61 | 0~100 %Vol | ≥15 (mV/10%) | -20~50 °C | 0~95 %RH
C404-CH4-29 |  | MQ-2 | 300~10000 ppm | Rs(in air)/ Rs(in 5000ppm CH4)≥3 | 20℃±2 ℃ | 55+/-5 %RH
C404-CH4-30 |  | MQ-4 | 300~10000 ppm | Rs(in air)/ Rs(in 5000ppm CH4)≥3 | 20℃±2 ℃ | 55+/-5 %RH
C404-CH4-31 | Atex | 2112BM4-V | 0~100 %LEL 0~100 %Vol | 1 % LEL | -40~60 °C | 0~95 %RH
C404-CH4-32 | Honeywell | E3M 1309A0040 | 0~100 %LEL | 0.5 %LEL | -40~50 °C | 0~95 %RH
C404-CH4-33 | ELT Corp | CH4-D3 (CxHy-D3) | 0~100 %LEL 0~50000 ppm | 1% LEL 500 ppm | -20~50 °C | 0~95 %RH
C404-CH4-34 |  | CH4-D3-3V (CxHy-D3-3V) | 0~100 %LEL 0~50000 ppm | 1% LEL 500 ppm | -20~50 °C | 0~95 %RH
C404-CH4-35 |  | CH4-LD (CxHy-LD) | 0~5000 ppm 0~50000 ppm | 50 ppm (0.1 %LEL) | -20~50 °C | 0~95 %RH
C404-CH4-36 |  | CH4-LF (CxHy-LF) | 0~5000 ppm 0~50000 ppm | 50 ppm (0.1 %LEL) | -20~50 °C | 0~95 %RH
C404-CH4-37 | CUBIC | NDIR HC SJH-5 | 0~5 %vol 0~100 %vol | 0.01 %Vol 0.1 %Vol(>10%) | -40~80 °C | 0~95 %RH
C404-CH4-38 | Aeroqual | Sensor Head(MT) | 0~10000 ppm | 1 ppm | 0~40 °C | 10~90 %RH
C404-CH4-39 | ATI | 00-1375 | 0~50 %Vol | 0.1 %Vol | -30~60 °C | 20~98 %RH
3 수소(H2)
번호 | 제조사 | 모델명 | 측정범위 | 해상도 | 동작 온도 범위 | 동작 습도 범위
C404-H2-01 | SGX Sensortech | MICS-2714 | 1~1000 ppm |  | -30~85 °C | 5~95 %RH
C404-H2-02 |  | MiCS-4514 | 1~1000 ppm |  | -30~85 °C | 5~95 %RH
C404-H2-03 |  | MiCS-5524 | 1~1000 ppm |  | -30~85 °C | 5~95 %RH
C404-H2-04 |  | MiCS-5914 | 1~1000 ppm |  | -30~85 °C | 5~95 %RH
C404-H2-05 | INDUSTRIAL SCIENTIFIC | MX6 iBrid 17124975-C | 0~2000 ppm | 1 ppm | -20~50 °C | 15~90 %RH
C404-H2-06 |  | GasBadge Pro 17124983-C | 0~2000 ppm | 1 ppm | -20~50 °C | 15~90 %RH
C404-H2-07 |  | Radius BZ1 17156650-C | 0~2000 ppm | 1 ppm | -20~55 °C | 15~90 %RH
C404-H2-08 | RAE System | C03-0981-000 | 0~1000 ppm | 1 ppm | -20~50 °C | 15~90 %RH
C404-H2-09 | Winsen | ME3H2 | 0~1000 ppm | 2 ppm | -20~50 °C | 15~90 %RH
C404-H2-10 | Winsen | MQ-8 | 100~1000 ppm |  | -20~70 °C | 0~95 %RH
C404-H2-11 | Shenex | 4H2-1000 | 0~1000 ppm | 10 ppm | -20~50 °C | 15~90 %RH
C404-H2-12 | Shenex | 7H2-1000 | 0~1000 ppm | 10 ppm | -20~50 °C | 15~90 %RH
C404-H2-13 | Renesas | SGAS701 | 10~1000 ppm | 1 ppm | -20~50 °C | 0~90 %RH
C404-H2-14 | Draeger | Xam-7000 | 0~2000 ppm | 1 ppm | -20~50 °C | 0~90 %RH
C404-H2-15 | Honeywell | E3H2 1309A0039 | 0~100 %LEL | 0.5 %LEL | -40~50 °C | 0~95 %RH
C404-H2-16 | ATI | 00-1013 | 0~4 % | 0.01% | -25~55 °C | 0~95 %RH
C404-H2-17 | ATI | 00-1041 | 0~2000 ppm | 1 ppm | -25~55 °C | 0~95 %RH
C404-H2-18 | ATI | 00-0134 | 0~4 % | 0.01% | -25~55 °C | 0~95 %RH
C404-H2-19 | ATI | 00-0260 | 0~4 % | 0.01% | -25~55 °C | 0~95 %RH
C404-H2-20 | ATI | 00-0225 | 0~1000 ppm | 1 ppm | -30~55 °C | 0~95 %RH
C404-H2-21 | ATI | 00-0272 | 0~1000 ppm | 1 ppm | -30~55 °C | 0~95 %RH
C404-H2-22 | ATI | 00-0135 | 0~4 % | 0.01% | -25~55 °C | 0~95 %RH
C404-H2-23 | Aeroqual | Sensor Head (HA) | 0~5000 ppm | 1 ppm | 0~40 °C | 10~95 %RH
C404-H2-24 | BW Technologies | BW Solo replacement | 0~1000 ppm | 1 ppm | -60~40 °C | 0~95 %RH
4 에탄올 (C2H6OH)
번호 | 제조사 | 모델명 | 측정범위 | 해상도 | 동작 온도 범위 | 동작 습도 범위
C404-C2H6OH-01 | SGX Sensortech | MiCS-4514 | 10~500 ppm |  | -30~85 °C | 5~95 %RH
C404-C2H6OH-02 |  | MiCS-5524 | 10~500 ppm |  | -30~85 °C | 5~95 %RH
C404-C2H6OH-03 |  | MiCS-5914 | 10~500 ppm |  | -30~85 °C | 5~95 %RH
C404-C2H6OH-04 | SPEC sensor | 968-035 Ethanol(P type) w/t | 0~800 ppm | 0.3 ppm | -20~40 °C | 15~95 %RH
C404-C2H6OH-05 |  | 968-007 Ethanol(P type) w/t | 0~200 ppm | 0.2 ppm | -20~40 °C | 15~95 %RH
C404-C2H6OH-06 | Hanwei | MQ-3 | 10~1000 ppm |  | -10~50 °C | 0~95 %RH
C404-C2H6OH-07 | Hanwei | MQ303A | 20~1000 ppm |  | -10~50 °C | 0~95 %RH
C404-C2H6OH-08 | Figaro | TGS822 | 0~5000 ppm |  | 20 °C | 65+/-5 %R.H.
C404-C2H6OH-09 | Winsen | ME3A-C2H5OH | 0~1.000mg/L |  | -10~50 °C | -20~90 %RH
C404-C2H6OH-10 |  | WSP2110 | 1～50ppm | Rs(in air)/Rs (in 10ppm toluene)≥3 | 20℃±2 ℃ | 65+/-5 %RH
5 프로판 (C3H8)
번호 | 제조사 | 모델명 | 측정범위 | 해상도 | 동작 온도 범위 | 동작 습도 범위
C404-C3H8-01 | SGX Sensortech | MiCS-5914 | >1000 ppm |  | -30~85 °C | 5~95 %RH
C404-C3H8-02 |  | INIR-PR-01-INIR | 0~2.1 % | 0.002% | -40~75 °C | 0~99 %RH
C404-C3H8-03 | Winsen | MC105 | 0~100 %LEL | 30~70 mV(1%) | -40~70 °C | 0~95 %RH
C404-C3H8-04 |  | MQ-6 | 300~10000 ppm | Rs(in air) /Rs(in 2000ppm C3H8)≥5 | 20℃±2 ℃ | 55% ±5%RH
C404-C3H8-05 |  | MC114/MC114C | 0~100 %LEL | 20~50 mV(1%) | -40~70 °C | 0~95 %RH
C404-C3H8-06 |  | MC113 | 0~100 %LEL | 20~40 mV(1%) | -40~70 °C | 0~95 %RH
C404-C3H8-07 |  | MP-2 | 200~10000 ppm | Ro(in air)/ Rs( in 2000ppm | -10~50 °C | 0~95 %RH
C404-C3H8-08 |  | MP-5 | 300~10000 ppm | Ro(in air)/ Rs(2000ppm C3H8)≥5 | 20℃±2 ℃ | 65+/-5 %RH
C404-C3H8-09 |  | GM 402B | 1~10000 ppm | R0(in air)/Rs(in 5000ppmCH4)≥2 | 20℃±2 ℃ | 55+/-5 %RH
C404-C3H8-10 | Atex | 2112BP4-V | 0~100 %LEL 0~100 %Vol | 1 % LEL | -40~60 °C | 0~95 %RH
C404-C3H8-11 | Honeywell | E3P 1309A0041 | 0~100 %LEL | 0.5 %LEL | -40~50 °C | 0~95 %RH
C404-C3H8-12 | ELT Corp | C3H8-D3 (CxHy-D3) | 0~100 %LEL 0~21000 ppm | 1% LEL 210 ppm | -20~50 °C | 0~95 %RH
C404-C3H8-13 |  | C3H8-D3-3V (CxHy-D3-3V) | 0~100 %LEL 0~21000 ppm | 1% LEL 210 ppm | -20~50 °C | 0~95 %RH
C404-C3H8-14 |  | C3H8-LD (CxHy-LD) | 0~5000 ppm 0~50000 ppm | 50 ppm (0.1 %LEL) | -20~50 °C | 0~95 %RH
C404-C3H8-15 |  | C3H8-LF (CxHy-LF) | 0~5000 ppm 0~50000 ppm | 50 ppm (0.1 %LEL) | -20~50 °C | 0~95 %RH
C404-C3H8-16 | CUBIC | SBH-2 | 0-2 %vol, 0-75 %vol | 0.01 %Vol 0.1 %Vol(>10%) | -40~80 °C | 0~95 %RH
6 이소부탄 (C4H10)
번호 | 제조사 | 모델명 | 측정범위 | 해상도 | 동작 온도 범위 | 동작 습도 범위
C404-C4H10-01 | SGX Sensortech | MiCS-5914 | >1000 ppm |  | -30~85 °C | 5~95 %RH
C404-C4H10-02 | ELT Corp | CH410-D3 (CxHy-D3) | 0~100 %LEL 0~18000 ppm | 1% LEL 180 ppm | -20~50 °C | 0~95 %RH
C404-C4H10-03 |  | CH410-D3-3V (CxHy-D3-3V) | 0~100 %LEL 0~18000 ppm | 1% LEL 180 ppm | -20~50 °C | 0~95 %RH
C404-C4H10-04 |  | CH4H10-LD (CxHy-LD) | 0~5000 ppm 0~50000 ppm | 50 ppm (0.1 %LEL) | -20~50 °C | 0~95 %RH
C404-C4H10-05 |  | CH4H10-LF (CxHy-LF) | 0~5000 ppm 0~50000 ppm | 50 ppm (0.1 %LEL) | -20~50 °C | 0~95 %RH
C404-C4H10-06 | Hanwei | MQ-5 | 200~10000 | 2% | -10~50 °C | 0~95 %RH
C404-C4H10-07 | Nemoto | NAP-55A | 0.03~1.0 %Vol |  | -10~50 °C | 0~95 %RH
C404-C4H10-08 |  | NAP-56A | 0.03~1.0 %Vol |  | -10~50 °C | 0~95 %RH
C404-C4H10-09 |  | NAP-50A | 0.03~1.0 %Vol |  | -10~50 °C | 0~95 %RH
C404-C4H10-10 |  | NAP-50AF | 0.03~1.0 %Vol |  | -10~50 °C | 0~95 %RH
C404-C4H10-11 |  | NAP-66A | 0.02~1.0 %Vol |  | -10~50 °C | 0~95 %RH
C404-C4H10-12 |  | NAP-67A | 0.02~1.0 %Vol |  | -10~50 °C | 0~95 %RH
C404-C4H10-13 |  | NAP-100AM | 1~100 %LEL |  | -10~50 °C | 0~95 %RH
C404-C4H10-14 |  | NAP-100AC | 1~100 %LEL |  | -10~50 °C | 0~95 %RH
C404-C4H10-15 |  | NAP-100AD | 1~50 %LEL |  | -10~50 °C | 0~95 %RH
C404-C4H10-16 |  | NAP-100ADP | 1~50 %LEL |  | -10~50 °C | 0~95 %RH
C404-C4H10-17 | Ogam Tech | GSMS61-P110 (GSLS61) | 0~10000 ppm | 0.05 ppm | 20℃±2 ℃ | 55+/-5 %RH