## C405 아황산가스
C405 아황산가스(SO2)::Sulfur dioxide
번호 | 제조사 | 모델명 | 측정범위 | 해상도 | 동작 온도 범위 | 동작 습도 범위
C405-SO2-00 | SPEC-SENSORS | DGS-SO2(968-038) | 0~20 ppm | 50 ppb | -20~40 °C | 15~95 %RH
C405-SO2-01 | SPEC sensor | 110-602 3SP_SO2_20-C | 0~20 ppm | 20 ppb | -30~50 °C | 15~90 %RH
C405-SO2-02 |  | 110-601 3SP_SO2_20-P | 0~20 ppm | 20 ppb | -30~50 °C | 0~100 %RH
C405-SO2-03 | Winsen | ZE03-SO2 | 0~20 ppm | 0.1 ppm | -20~50 °C | 15~90 %RH
C405-SO2-04 |  | ME3-SO2 | 0~20 ppm | 0.1 ppm | -20~50 °C | 15~90 %RH
C405-SO2-05 |  | ME4-SO2 | 0~20 ppm | 0.1 ppm | -20~50 °C | 15~90 %RH
C405-SO2-06 |  | ME4-SO2-E4 | 0~20 ppm | 0.1 ppm | -20~50 °C | 15~90 %RH
C405-SO2-07 | RAE systems | C03-0973-100 | 0~100 ppm | 0.1 ppm | -20~50 °C | 15~90 %RH
C405-SO2-08 |  | 032-0204-000 | 0~20 ppm | 0.2 ppm | -20~50 °C | 15~90 %RH
C405-SO2-09 | SGX Sensortec | EC4-20-SO2 | 0~20 ppm | 0.1 ppm | -20~40 °C | 15~90 %RH
C405-SO2-10 |  | EC4-2000-SO2 | 0~2000 ppm | 5 ppm | -20~50 °C | 15~90 %RH
C405-SO2-11 |  | SGX-4SO2-4 | 0~20 ppm | 0.1 ppm | -30~50 °C | 15~90 %RH
C405-SO2-12 |  | SGX-7SO2-7 | 0~100 ppm | 0.5 ppm | -30~50 °C | 15~90 %RH
C405-SO2-13 | Alpha Sense | SO2-B4 | 0~100 ppm | 2 ppm | -30~50 °C | 15~90 %RH
C405-SO2-14 | INDUSTRIAL SCIENTIFIC | MX6 iBrid 17124975-5 | 0~150 ppm | 1 ppm | -30~60 °C | 15~90 %RH
C405-SO2-15 |  | Ventis Pro 17155306-5 | 0~150 ppm | 1 ppm | -20~50 °C | 15~90 %RH
C405-SO2-16 |  | Ventis Pro 17157783 | 0~150 ppm | 1 ppm | -20~50 °C | 15~90 %RH
C405-SO2-17 |  | Ventis MX4 17143595 | 0~150 ppm | 0.1 ppm | -20~50 °C | 15~95 %RH
C405-SO2-18 |  | Tango TX1 17155163 | 0~150 ppm | 1 ppm | -20~50 °C | 15~90 %RH
C405-SO2-19 |  | GasBadge Pro 17124983-5 | 0~150 ppm | 1 ppm | -40~50 °C | 15~90 %RH
C405-SO2-20 |  | Radius BZ1 17156650-5 | 0~150 ppm | 1 ppm | -20~50 °C | 15~90 %RH
C405-SO2-21 |  | Radius BZ1 18109476 | 0~150 ppm | 1 ppm | -20~55 °C | 15~90 %RH
C405-SO2-22 | DD scientific | GS+7SO2 | 0~100 ppm | 0.5 ppm | -30~50 °C | 15~90 %RH
C405-SO2-23 |  | GS+4SO2 | 0~20 ppm | 0.1 ppm | -30~50 °C | 15~90 %RH
C405-SO2-24 | Shenex | 4SO2-20 | 0~20 ppm | 0.1 ppm | -20~50 °C | 15~90 %RH
C405-SO2-25 | Win Sensor | USB Plug Play Portable | 0~20 ppm | 0.1 ppm | -20~40 °C | 15~90 %RH
C405-SO2-26 | ATI | 00-1023 | 0~20 ppm | 0.1 ppm | -25~55 °C | 0~95 %RH
C405-SO2-27 |  | 00-0240 | 0~20 ppm | 0.1 ppm | -30~55 °C | 0~95 %RH
C405-SO2-28 |  | 00-0239 | 0~20 ppm | 0.1 ppm | -30~55 °C | 0~95 %RH
C405-SO2-29 |  | 00-0084 | 0~20 ppm | 0.1 ppm | -30~55 °C | 0~95 %RH
C405-SO2-30 |  | 00-0102 | 0~20 ppm | 0.1 ppm | -30~55 °C | 0~95 %RH
C405-SO2-31 |  | 00-0266 | 0~20 ppm | 0.1 ppm | -30~55 °C | 0~95 %RH
C405-SO2-32 | BW Technologies | BW Solo replacement | 0~100 ppm | 0.1 ppm | -40~50 °C | 15~90 %RH
C405-SO2-33 |  | PS-RS04 | 0~100 ppm | 0.1 ppm | -40~50 °C | 15~90 %RH
C405-SO2-34 | Aeroqual | Sensor Head(ESO) | 0~10 ppm | 0.01 ppm | 0~40 °C | 10~95 %RH
C405-SO2-35 |  | Sensor Head(ESP) | 0~100 ppm | 0.1 ppm | 0~40 °C | 10~95 %RH